## R0
Actual	Measured	Measured on LCD	Actual – Measured	% Error	Actual - Measured on LCD	% Error on LCD	Scale
1	1.8224920272	1.8225	-0.8224920272	82.24920272	-0.8225	82.25	R0
1.2	2.2332401275	2.2325	-1.0332401275	86.1033439583	-1.0325	86.0416666667	R0
1.3	2.4366829395	2.4375	-1.1366829395	87.4371491923	-1.1375	87.5	R0
1.4	2.6901688575	2.69	-1.2901688575	92.1549183929	-1.29	92.1428571429	R0
1.7	2.7118213176	2.7125	-1.0118213176	59.5189010353	-1.0125	59.5588235294	R0
1.9	2.8977231979	2.8975	-0.9977231979	52.5117472579	-0.9975	52.5	R0
2.4	3.4486813545	3.4475	-1.0486813545	43.6950564375	-1.0475	43.6458333333	R0
3.5	4.4237504005	4.425	-0.9237504005	26.3928685857	-0.925	26.4285714286	R0
4.5	5.4320502281	5.4325	-0.9320502281	20.7122272911	-0.9325	20.7222222222	R0
4.9	5.8433232307	5.8425	-0.9433232307	19.2514945041	-0.9425	19.2346938776	R0
5.8	6.6847429275	6.685	-0.8847429275	15.2541884052	-0.885	15.2586206897	R0
8.4	9.2462425231	9.245	-0.8462425231	10.0743157512	-0.845	10.0595238095	R0
9.4	10.33182621	10.325	-0.93182621	9.9130447872	-0.925	9.8404255319	R0
10.2	11.1727952957	11.175	-0.9727952957	9.5372087814	-0.975	9.5588235294	R0
12.1	13.0341215133	13.025	-0.9341215133	7.7200125066	-0.925	7.6446280992	R0
15.2	16.1532669067	16.15	-0.9532669067	6.2714928072	-0.95	6.25	R0
22.1	23.2029495239	23.2	-1.1029495239	4.9907218276	-1.1	4.9773755656	R0
36.1	36.9660034179	36.975	-0.8660034179	2.3989014346	-0.875	2.4238227147	R0
51.1	52.1323394775	52.125	-1.0323394775	2.0202338112	-1.025	2.0058708415	R0
75.3	76.1925811767	76.2	-0.8925811767	1.1853667685	-0.9	1.1952191235	R0
99.6	100.4629898071	100.5	-0.8629898071	0.8664556296	-0.9	0.9036144578	R0
150.6	151.3624725341	151.25	-0.7624725341	0.5062898633	-0.65	0.4316069057	R0
219.9	220.5535125732	220.5	-0.6535125732	0.2971862543	-0.6	0.272851296	R0

## R1
Actual	Measured	Measured on LCD	Actual – Measured	% Error	Actual - Measured on LCD	% Error on LCD	Scale
219.6	220.76612854	220.75	-1.16612854	0.5310239253	-1.15	0.5236794171	R1
270	271.135772705	271.25	-1.135772705	0.4206565574	-1.25	0.462962963	R1
320.8	321.6235351562	321.5	-0.8235351562	0.2567129539	-0.7	0.2182044888	R1
386	388.0549621582	388	-2.0549621582	0.5323736161	-2	0.518134715	R1
465	467.572265625	467.5	-2.572265625	0.5531754032	-2.5	0.5376344086	R1
553	556.2258911132	556.25	-3.2258911132	0.5833437818	-3.25	0.5877034358	R1
603	606.6749267578	606.75	-3.6749267578	0.60944059	-3.75	0.6218905473	R1
652	657.267211914	657.25	-5.267211914	0.807854588	-5.25	0.8052147239	R1

## R2
Actual	Measured	Measured on LCD	Actual – Measured	% Error	Actual - Measured on LCD	% Error on LCD	Scale
677	676.0446166992	676	0.9553833008	-0.1411201331	1	-0.1477104874	R2
996	994.6052856445	994.5	1.3947143555	-0.1400315618	1.5	-0.1506024096	R2
1501	1495.1671142578	1495	5.8328857422	-0.3885999828	6	-0.399733511	R2
1989	1983.244140625	1982.5	5.755859375	-0.289384584	6.5	-0.3267973856	R2
2140	2135.2590332031	2135	4.7409667969	-0.2215405045	5	-0.2336448598	R2

## R3
Actual	Measured	Measured on LCD	Actual – Measured	% Error	Actual - Measured on LCD	% Error on LCD	Scale
2186	2185.298828125	2185	0.701171875	-0.0320755661	1	-0.0457456542	R3
2661	2658.2233886718	2657.5	2.7766113282	-0.1043446572	3.5	-0.1315295002	R3
3296	3289.5004882812	3290	6.4995117188	-0.1971939235	6	-0.182038835	R3
3880	3879.9343261718	3880	0.0656738282	-0.0016926244	0	0	R3
4670	4668.8251953125	4670	1.1748046875	-0.0251564173	0	0	R3
5580	5570.7446289062	5570	9.2553710938	-0.1658668655	10	-0.1792114695	R3
6390	6385.5034179687	6385	4.4965820313	-0.0703690459	5	-0.0782472613	R3

## R4
Actual	Measured	Measured on LCD	Actual – Measured	% Error	Actual - Measured on LCD	% Error on LCD	Scale
6820	6809.2802734375	6810	10.7197265625	-0.1571807414	10	-0.146627566	R4
8140	8121.7563476562	8122.5	18.2436523438	-0.2241234932	17.5	-0.214987715	R4
9910	9887.7509765625	9887.5	22.2490234375	-0.2245108319	22.5	-0.2270433905	R4
14960	14902.2373046875	14900	57.7626953125	-0.3861142735	60	-0.4010695187	R4
20000	19895.20703125	19900	104.79296875	-0.5239648438	100	-0.5	R4
21310	21200.107421875	21200	109.892578125	-0.515685491	110	-0.5161895824	R4

## R5
Actual	Measured	Measured on LCD	Actual – Measured	% Error	Actual - Measured on LCD	% Error on LCD	Scale
21860	21738.33203125	21750	121.66796875	-0.5565780821	110	-0.5032021958	R5
26920	26730.96875	26725	189.03125	-0.7021963224	195	-0.7243684993	R5
32670	32446.232421875	32450	223.767578125	-0.6849328991	220	-0.6734006734	R5
39800	39561.59765625	39550	238.40234375	-0.5990008637	250	-0.6281407035	R5
46800	46467.4609375	46475	332.5390625	-0.7105535524	325	-0.6944444444	R5
55900	55365.49609375	55375	534.50390625	-0.9561787232	525	-0.939177102	R5
65600	64878.1328125	64875	721.8671875	-1.100407298	725	-1.1051829268	R5

## R6
Actual	Measured	Measured on LCD	Actual – Measured	% Error	Actual - Measured on LCD	% Error on LCD	Scale
67600	67038.6875	67050	561.3125	-0.8303439349	550	-0.8136094675	R6
82300	81511.5390625	81500	788.4609375	-0.9580327309	800	-0.9720534629	R6
99300	97842.3359375	97850	1457.6640625	-1.46793964	1450	-1.4602215509	R6
148700	145964.859375	146000	2735.140625	-1.8393682751	2700	-1.815736382	R6
200200	195327.59375	195250	4872.40625	-2.4337693556	4950	-2.4725274725	R6

## R7
Actual	Measured	Measured on LCD	Actual – Measured	% Error	Actual - Measured on LCD	% Error on LCD	Scale
149200	146901.328125	147000	2298.671875	-1.5406647956	2200	-1.4745308311	R7
195600	192001.46875	192000	3598.53125	-1.8397399029	3600	-1.8404907975	R7
228200	223366.578125	223250	4833.421875	-2.1180639242	4950	-2.1691498685	R7
248800	241974.40625	242000	6825.59375	-2.7434058481	6800	-2.7331189711	R7
269800	260920.765625	261000	8879.234375	-3.2910431338	8800	-3.261675315	R7
303600	292797.1875	292750	10802.8125	-3.5582386364	10850	-3.5737812912	R7
333100	319587.34375	319500	13512.65625	-4.0566365206	13600	-4.0828580006	R7
390000	374236.03125	374250	15763.96875	-4.0420432692	15750	-4.0384615385	R7
438000	418010.84375	418000	19989.15625	-4.5637343037	20000	-4.5662100457	R7
474000	452033.8125	452000	21966.1875	-4.6342167722	22000	-4.641350211	R7
505000	478791.6875	478750	26208.3125	-5.1897648515	26250	-5.198019802	R7
579000	545294.0625	545250	33705.9375	-5.8214054404	33750	-5.829015544	R7
604000	567588.8125	567500	36411.1875	-6.0283423013	36500	-6.0430463576	R7
695000	646288.875	646250	48711.125	-7.008794964	48750	-7.0143884892	R7
855000	779950.0625	780000	75049.9375	-8.7777704678	75000	-8.7719298246	R7
995000	902606.25	902500	92393.75	-9.2858040201	92500	-9.2964824121	R7
1306000	1145136.75	1145000	160863.25	-12.3172473201	161000	-12.3277182236	R7
1588000	1355649.25	1355000	232350.75	-14.6316593199	233000	-14.6725440806	R7
2010000	1652027.625	1652500	357972.375	-17.8095708955	357500	-17.7860696517	R7
3023000	2294171.75	2295000	728828.25	-24.1094359907	728000	-24.0820377109	R7
4000000	2813211.75	2812500	1186788.25	-29.66970625	1187500	-29.6875	R7
5010000	3265674.25	3265000	1744325.75	-34.8168812375	1745000	-34.8303393214	R7
6020000	3673211	3672500	2346789	-38.9832059801	2347500	-38.9950166113	R7
7050000	4052105	4052500	2997895	-42.5233333333	2997500	-42.5177304965	R7
8050000	4355392.5	4355000	3694607.5	-45.8957453416	3695000	-45.900621118	R7
9020000	4658938.5	4660000	4361061.5	-48.3487971175	4360000	-48.3370288248	R7
10050000	4905226.5	4905000	5144773.5	-51.1917761194	5145000	-51.1940298507	R7